производство промышленных систем мониторинга вибрации

акселерометры

опросный лист

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

# эл. почта: mxi@nt-rt.ru

Опросный лист на акселерометры

Поставьте , впишите или выберите из списка значения, заполните поля контактной информации.

| Диапазон измерения* | Число Измерительных осей | Выходной сигнал | Подсоединение кабеля (рис. 1) | Длина кабеля l до преобразователя в 4…20 мА (до AV xxx)** | Длина кабеля L до контроллера (клеммной коробки) (до 500 метров) | Кол-во | Установ ка | Тип крепления монтажного комплекта к агрегату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05…1 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем(3) |  |  |  |  |  |
| 0,1…3 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
| 0,3…10 м/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
| 1,0…20 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1), (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2), (5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на шпильку М6х14, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | корпус клеммной головкой (6) |  |  |  | шпилька М6х14, магнит |  |
|  | 2 | 4…20 мА (по координате с max значением) | неразъемное (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (5) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
|  |  | 4…20 мА (модуль вектора в плоскости XY) | неразъемное (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | кабель с разъемом (5) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
| 1,0…30 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1), (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2), (5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на шпильку М6х14, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | корпус клеммной головкой (6) |  |  |  | на шпильку М6х14, магнит |  |
|  | 2 | 4…20 мА (по координате с max значением) | неразъемное (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (5) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
|  |  | 4…20 мА (модуль вектора в плоскости XY) | неразъемное (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | кабель с разъемом (5) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
| 2,0…50 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
| 3,0…100 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с предусилителем (3) |  |  |  |  |  |

Контактная информация

Контактное лицо (ФИО) _________________

Телефон/факс __________________________

ИНН _________________________________

Юридический адрес ____________________

КПП _________________________________

Должность ____________________________

ОГРН ________________________________

производство промышленных систем мониторинга вибрации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

# эл. почта: mxi@nt-rt.ru